- TROŠKOVNIK

Predmet nabave:  Radovi na demontaži postojećih ventilokonvektora, nabava i postavljanje novih ventilokonvektora

Rok za dostavu ponuda: 06.05.2019

Evidencijski broj:  17/2019

Procjena : 50.000,00 kn bez  PDV-a

| REDNI BROJ | NAZIV PROIZVODA | JEDINICA MJERE | KOLIČINE | JEDINIČNA CIJENA | IZNOS U KUNAMA bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) |
| 1. | Ventilokonvektor parapetni, dvocijevni s trorednim izmjenjivačem: - S ukrasnom maskom, - Tavica za odvod kondezata, - Izmjenjivi filter, - Niskošumni trobrzinski ventilator, - Regulacija na strani vode, - Integriran termostat, - Miješajući venti, - Nogice ventilokonvektora Rashladni kapacitet= min. 5,3 kw; Temp. Hlađenja= 7/12◦c; Temp. Povratnog zraka= 27◦c; Ogrijevni kapacitet= min. 6,0 kw; Temp. Grijanja= 50/45◦c; Temp. Povratnog zraka= 20◦c; Dimenzije max.: v=100+485, d=1240, š=220. | kom | 10 |  |  |
| 2. | Demontaža postojećeg ventilokonvektora, pražnjenja sistema tehničke vode, odspajanje cijevi tehničke vode, odspajanje elektro komandnog priključka, prilagodba čeličnih cijevi za spajanje novih ventilokonvektora, prilagodba čelične cijevi za odvod kondezata, prilagodba elektro – komandnog priključka, odvoz demontiranih ventilokonvektora ili odlaganje na deponij naručitelja unutar objekta. | Kom | 10 |  |  |
| 3. | Montaža novog ventilokonvektora, ugradnja u postojeće kućište, spajanje na cijevni razvod, spajanje elektro napajanja i termostata, zamjena izolacijskih ventila, izrada termičke izolacije spojnog cjevovoda tehničke vode i odvoda kondezata, punjenje i odzračivanje sustava uključujući sav potreban montažni i spojni materijal, te građevinska pripomoć na izradi provrta, odštemavanja sanacija oštećenja nastalih obavljanjem radova. | kom | 10 |  |  |

- Cijena ponude bez PDV-a (brojkama):

- Iznos pripadajućeg PDV-a (brojkama):

- SVEUKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om (brojkama):

Ponuditelj:																																		___________________________________

(ime, prezime i potpis)

U Zagrebu,  _________  2019. godine